Installering og omplassering av ildsted i eksisterende bolig

| Eiendommens adresse Kommune | Gnr | Bnr | Tlf |
| --- | --- | --- | --- |

| Eiers navn | Adresse | Postnummer | Sted |
| --- | --- | --- | --- |

| Montørs navn | Adresse | Postnummer | Sted |
| --- | --- | --- | --- |

| Ildstedets type og fabrikk | Effekt i kW | Brenselstype |
| --- | --- | --- |

| Skorsteinstype (Eks tegl, type elementskorstein) | Dimensjon i cm2 | Antall ildsteder på skorsteinen |
| --- | --- | --- |

| Installasjonen kontrollert av | Adresse | Postnummer | Sted |
| --- | --- | --- | --- |

Kvalifikasjon

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

## Kontrollpunkt							          Ok 	      Ikke ok

Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?

Er avstanden til brannmur kontrollert?

Er avstanden til brennbart materiale kontrollert?

Er avstanden til tak kontrollert?

Er det plate under og foran ildstedet?

Tåler gulvet vekten av ildsted med omramming?

Er det feiemuligheter?

Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?

Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?

Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?

Har skorsteinen passende dimensjon?

Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisning på byggeplass?

Er skorsteinen intakt slik at den tilfredsstiller funksjonskravene for installasjonen?

Installert

| Sted | Dato | Montørens signatur |
| --- | --- | --- |

## KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er utført ved hjelp av:		Ja	Nei

Visuell kontroll

Røyk

Videokamera

Annet

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

| Sted | Dato | Kontrollør |
| --- | --- | --- |

Det presiseres at eier bør oppbevare bekreftelse fra kontrollør på at tiltaket er i samsvar  med krav i teknisk forskrift, som dokumentasjon overfor bygningsmyndigheter, feiervesen, og i forbindelse med salg av eiendom.