### Sprinkleranlegg

Sjekkliste:

- Sprinklerhodene skal ikke ha skader av noe slag.

- Det skal ikke være stablet opp kasser o.l. foran sprinklerhodene slik at vannstrålen forhindres (min. 0,5 m fra sprinklerhode til varer o.l.).

- Sprinklerventilen med alarmsystem skal kontrolleres. Sprinklerventilen skal stå i riktig posisjon og være forsynt med rem og lås.

- Det skal ikke henge noe i sprinklerrørene fram til sprinklerhodet.

| Kontrollert | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Des. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dato/signatur |

| Feil og mangler | Registrert: Dato/signatur | Utbedret: Dato/signatur |
| --- | --- | --- |

Merknader: