### Brannalarmanlegg

Sjekkliste:

- Sentralen skal vise normal drift og ingen feilmeldinger.

- Alle styringsfunksjoner (dører, ventilasjon m.m.) skal fungere etter hensikten.

- Alarmoverføringen til brannvesenet /vaktselskapet skal prøves.

- Alle detektorene skal være intakte og ikke ha skader av noe slag.

| Kontrollert | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Des. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dato/signatur |
| Feil og mangler | Registrert: Dato/signatur | Utbedret: Dato/signatur |

Merknader: